合信HMI工程拥有多个连接时 需MICO远程的建立步骤

举例：触摸屏和变频器进行modbus通讯、和300CPU进行UDP_PPI通讯 ，和200CPU进行UDP_PPI通讯 ，此时要用我们mico进行远程

一、在我们的mico账号建立设备群，例如：PSC520

二、将触摸屏，300PLC,200PLC 开启远程配置

（1）、顺时针点触摸屏四个角

选择热点模式，

（2）、300plc的硬件组态设置

300的拨码开关要拨上（注意！！！！）

(3)、200PLC的远程配置，在系统块

完成300CPU、200CPU、变频器的远程设置后在MICO软件上设置步骤如下：