台达PLC系列DVP-12SE本机集成以太网口与合信CTH200系列PLC的MODBUS TCP通讯

一.台达DVP-12SE做服务器从站，IP地址192.168.1.14,端口号502；从站地址1

合信CTH200做客户机主站，IP地址为192.168.1.19

- 台达DVP-12SE的MODBUS对应地址如下：

2.注意D0对应的是H1000,转换成是4096,在合信中的寄存器地址为44097，上面的地址不对

2.台达DVP-12SE的设置如下，不需要写程序

注：该程序是为了数据交换用，不是通讯程序。

D0\D1是台达PLC写入合信PLC的数据，D2,D3是合信PLC写入台达PLC的数据

3.西门子200SMART程序如下：

4.完结！