CTSI系列串口通讯

一：扩展卡组态

1：根据扩展卡的安装的位置进行组态，添加扩展板。

2：485端口号

| 位置 | CODESYS组态端口号 | 合信库指令端口号 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 1 | 0 |
| 扩展卡上_0 | 2 | 1 |
| 扩展卡上_1 | 3 | 2 |
| 扩展卡下_0 | 4 | 3 |
| 扩展卡下_1 | 5 | 4 |

3：接线A正B负

二：使用Codesys组态通讯

- 使用Codesys自带的ModbusRTU主站组态通讯

- 1.1如图所示添加ModbusRTU主站，设定端口号：

- 1.2  根据需求组态通讯通道

- 使用Codesys自带的ModbusRTU从站组态通讯

- 2.1 添加ModbusRTU从站并设定端口号。

- 2.2 设定PLC的modbusRTU从站站号并组态通讯变量

三：使用合信库指令通讯

- 添加库指令

- 1.1 将库指令文件安装到CODESYS

- CTSI_Modbus_library V1.3

- 1.2 将库指令添加到工程中

- 2、调用库指令做主站使用

- 2.1 调用ModbusRTU主站初始化指令进行端口初始化

- 2.2 调用modbusRTU 主站读写指令进行读写功能

- 3、调用库指令做从站使用

- 2.1 调用ModbusRTU从站初始化指令进行端口初始化

- 2.2 调用modbusRTU 从站数据更新指令进行通讯 （通站通讯指令需要周期性触发）