CTSI-C系列PN通讯

- 本案例使用C821与S7-1200 PN通讯

- 一：博图配置

- 在TIA软件中添加PN从站GSD文件（CTSI-C）

- 进行网络组态，添加PN从站CTSI-C

- 对从站进行设备名称设置，主从站配置时名称需一致，通讯时以名称进行访问通讯。

- 对模块IO进行组态，此处需要注意插槽端口号、读写功能以及数据大小。

- 二：CODESYS配置

- 在CODESYS安装PN库文件

- 在工程库管理器添加PN库文件

- 在程序中调用相关指令