合信C57与MQTT服务器通信
说明：
1.MQTT库需要前往官网安装：
官网连接：示例：使用 MQTT Client SL 图书馆
或者在浏览器中输入下面链接：ap-installer://codesys.com/package/install?id=b2de32ac-c659-4e9f-8159-cfb551726059
2.codesys版本和固件版本需要SP18或以上
3.库说明文档：MQTT 客户端 SL 库文档

操作步骤：

1.添加MQTT库
2.添加指令

3.设置指令必要参数